## 25 KVA
[14 empty] | Meditron Job |  |  | Meditron Job |  |  | Splendid Costing
| Specifications | 25 kVA, 3150 | [5 empty] | 25 kVA, 6.6/0.230 |  |  | 25 KVA Al Standard |  |  | 25 kVA, 405/2580 |  |  | 25 kVA, 405/2580 |  |  | 25 kVA, 405/2580
|  | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM |  |  |  | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM
PICC |  | 945 | [5 empty] | 945 | 21 |  | 945 |  |  | 945 | 30 | 28350 | 945 |  |  | 945 | 36
AL |  | 330 | 41 | 13530 |  |  |  | 330 |  | 0 | 300 | 17 | 5100 | 330 |  |  | 330 | 25 | 8250 | 330 |  | 0
Enameled |  | 900 |  | 0 |  |  |  | 900 |  | 0 | 900 |  | 0 | 900 |  | 0 | 900 |  | 0 | 900 |  | 0
Insulation |  | 340 | 5 | 1700 |  |  |  | 340 | 5 | 1700 | 340 | 6 | 2040 | 340 | 5 | 1700 | 340 | 5 | 1700 | 340 | 5 | 1700
CRGO MOH |  | 290 | 93 | 26970 |  |  |  | 290 | 80 | 23200 | 200 | 70 | 14000 | 290 | 80 | 23200 | 290 | 80 | 23200 | 290 | 80 | 23200
YC |  | 95 | 20 | 1900 |  |  |  | 95 | 20 | 1900 | 95 | 20 | 1900 | 95 | 10 | 950 | 95 | 15 | 1425 | 95 | 20 | 1900
TR |  | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Tank |  | 128 | 50 | 6400 | CRS | Elements | Nos | 128 | 300 | 38400 | 128 | 70 | 8960 | 128 | 96 | 12288 | 128 | 200 | 25600 | 128 | 300 | 38400
Radiator |  | 138 | 51.3 | 7079.4 | 800 | 6 | 1 | 138 | 0 | 0 | 440 | 4 | 1760 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
Oil |  | 74 | 120 | 8880 |  |  |  | 74 | 120 | 8880 | 74 | 100 | 7400 | 74 | 119 | 8806 | 74 | 120 | 8880 | 74 | 120 | 8880
Cu Bar/Flexible |  | 995 | 0 | 0 |  |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0
PI Cable |  | 1045 | 0 | 0 |  |  |  | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
OCTC 11KV |  | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 |  | 0
CT |  | 2200 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 |  | 0 | 2200 |  | 0 | 2200 |  | 0 | 2200 |  | 0 | 2200 |  | 0
NCT |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
WTI |  | 4500 | 0 | 0 |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
OTI |  | 4000 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
MOG |  | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
HV Bushings 11KV |  | 250 | 3 | 750 |  |  |  | 250 | 3 | 750 | 250 | 3 | 750 | 250 | 3 | 750 | 250 | 3 | 750 | 250 | 3 | 750
HV Bushing Fitting |  | 900 | 3 | 2700 |  |  |  | 900 | 3 | 2700 | 150 | 3 | 450 | 900 | 3 | 2700 | 900 | 3 | 2700 | 900 | 3 | 2700
LV Bushings |  | 50 | 4 | 200 |  |  |  | 50 | 2 | 100 | 50 | 4 | 200 | 50 | 4 | 200 | 50 | 2 | 100 | 50 | 2 | 100
LV MetalPart 230A |  | 300 | 4 | 1200 |  |  |  | 300 | 2 | 600 | 150 | 4 | 600 | 300 | 4 | 1200 | 300 | 2 | 600 | 300 | 2 | 600
HV Connector |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drain Value |  | 1245 | 0 | 0 |  |  |  | 1245 | 0 | 0 | 1245 |  | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0
Silica Gel Breather |  | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 1700 | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | 1700 | 1 | 1700
Filter Value |  | 1245 |  | 0 |  |  |  | 1245 | 1 | 1245 | 1245 |  | 0 | 1245 | 2 | 2490 | 1245 | 1 | 1245 | 1245 | 1 | 1245
Sampling Value |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Relay Shut off value |  | 800 |  | 0 |  |  |  | 800 |  | 0 | 800 |  | 0 | 800 |  | 0 | 800 |  | 0 | 800 |  | 0
Thermometer |  | 325 | 0 | 0 |  |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 |  | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
Air Release Plug |  | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100
Rating & Dia Plate |  | 750 | 1 | 750 |  |  |  | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750
Logo Plate |  | 500 | 1 | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
BR GOR1 |  | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Gasket |  | 1200 | 0.5 | 600 |  |  |  | 1200 | 0.5 | 600 | 1200 | 0.5 | 600 | 1200 | 0.5 | 600 | 1200 | 0.5 | 600 | 1200 | 0.5 | 600
Oil Level Guage |  | 400 | 1 | 400 |  |  |  | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400
Pr. Relief Valve |  | 4500 |  | 0 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 0
Roller Assembly |  | 2200 | 0 | 0 |  |  |  | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
Sundry Items |  | 2.5% |  | 1841.485 |  |  |  | 2.5% |  | 2075.625 | 2.5% |  | 1137.75 | 2.5% |  | 2254.6 | 2.5% |  | 1950 | 2.5% |  | 2075.625
Total |  |  |  | 75500.885 | [5 empty] | 85100.625 |  |  | 46647.75 |  |  | 92438.6 |  |  | 79950 |  |  | 85100.625
Overhead |  | 3% |  | 2265.0265 |  |  |  | 3% |  | 2553.0187 | 3% |  | 1399.4325 | 3% |  | 2773.158 | 3% |  | 2398.5 | 3% |  | 2553.0187
Labour |  | 3% |  | 2265.0265 |  |  |  | 3% |  | 2553.0187 | 3% |  | 1399.4325 | 3% |  | 2773.158 | 3% |  | 2398.5 | 3% |  | 2553.0187
Cost |  |  |  | 80030.9381 | [5 empty] | 90206.6625 |  |  | 49446.615 |  |  | 97984.916 |  |  | 84747 |  |  | 90206.6625
Profit |  | 15% |  | 12004.6407 |  |  |  | 15% |  | 13530.9994 | 15% |  | 7416.9923 | 15% |  | 14697.7374 | 15% |  | 12712.05 | 15% |  | 13530.9994
Price |  |  |  | 92035.5788 | [5 empty] | 103737.6619 |  |  | 56863.6073 |  |  | 112682.6534 |  |  | 97459.05 |  |  | 103737.6619

## 50 KVA
| Specifications | 50 kVA
|  | Rate/Unit | Kgs / Nos | RM
PICC |  | 945 | 66 | 62370
AL |  | 330
Enameled |  | 900 |  | 0
Insulation |  | 340 | 7 | 2380
CRGO MOH |  | 290 | 179 | 51910
YC |  | 95 | 23 | 2185
TR |  | 120 | 0 | 0
Tank |  | 128 | 125 | 16000 | CRS | Fins | Nos
Radiator |  | 138 | 24.2 | 3339.6 | 550 | 4 | 1
Oil |  | 74 | 165 | 12210
Cu Bar/Flexible |  | 995 | 0 | 0
PI Cable |  | 1045 | 0 | 0
OCTC 11KV |  | 4000 | 0 | 0
CT |  | 2200 | 0 | 0
NCT |  | 0 |  | 0
WTI |  | 4500 | 0 | 0
OTI |  | 4000 | 0 | 0
MOG |  | 3500 | 0 | 0
HV Bushings 11KV |  | 250 | 3 | 750
HV Bushing Fitting |  | 900 | 3 | 2700
LV Bushings |  | 50 | 4 | 200
LV MetalPart 230A |  | 300 | 4 | 1200
HV Connector |  | 0 | 0 | 0
Drain Value |  | 1245 | 1 | 1245
Silica Gel Breather |  | 1700 | 1 | 1700
Filter Value |  | 1245 |  | 0
Sampling Value |  | 0 |  | 0
Relay Shut off value |  | 800 |  | 0
Thermometer |  | 325 | 1 | 325
Air Release Plug |  | 100 | 1 | 100
Rating & Dia Plate |  | 750 | 1 | 750
Logo Plate |  | 500 | 1 | 500
BR GOR1 |  | 3500 | 0 | 0
Gasket |  | 1200 | 0.5 | 600
Oil Level Guage |  | 400 | 1 | 400
Pr. Relief Valve |  | 4500 |  | 0
Roller Assembly |  | 2200 | 0 | 0
Sundry Items |  | 2.5% |  | 4021.615
Total |  |  |  | 164886.215
Overhead |  | 3% |  | 4946.5864
Labour |  | 3% |  | 4946.5864
Cost |  |  |  | 174779.3879
Profit |  | 15% |  | 26216.9082
Price |  |  |  | 200996.2961